## Slide 1
协议：控制信号 · 数据类型 · 端口连接 · 执行反馈
流程层
上一节点
当前节点
下一节点
工作流节点
变量空间
任务变量 · 属性映射
节点生命周期
执行阶段与结果
控制接口 / 数据端口
控制信号 · 输入输出数据
触发器：条件 → 动作
更新变量 / 状态 · 发送信号
资源层
设备对象模型
能力模型
属性与能力
操作参数与接口
Adapter 映射契约 · 内在约束
状态机
请求处理与状态检查
转移与指令输出
按反馈更新状态
能力绑定
执行请求
控制信号
状态与数据
反馈
约束层
观测空间
设备状态与属性 / 工作流上下文
约束规则
实验室级约束 / 任务约束
响应动作
设备动作 / 警告 / 告警 / 中止
节点变量 / 执行上下文
设备状态 / 测量值
动作经节点 / 状态机接口返回

## Slide 2
统一执行路径：请求下行，反馈上行，没有特权旁路
研究人员
工作流节点（可选）
大模型 Agent
设备模型（能力模型 + 状态机）
请求检查
能力与参数 · 当前状态
状态转移
执行转移动作
指令输出
按映射契约生成指令
反馈更新：事件与遥测 → 更新设备状态与属性
Adapter（同一出口，两种模式）
仿真模式
指令不发往真机
硬件模式
指令映射为设备协议
虚拟设备实例
数据模型 / 机理模型
真实设备
执行操作 · 返回实测数据
约束层
持续观测
设备状态与测量值
违规即响应
警告 · 告警 · 中止
请求
下行
反馈
上行
请求来源不同
入口只有一个
无论请求来自谁、无论仿真还是真机，都必须经过设备模型；上层对两种模式的反馈一视同仁

## Slide 3
先仿真，后执行：仿真反馈闭环
LLM
生成或修改方案
工作流模型 / 设备请求
分析反馈
修正步骤、参数、请求
反馈改进方案
工作流模型（可选）
组织步骤与数据依赖
工作流节点发出请求
设备模型
处理请求并下发指令
状态检查 / 转移动作
处理反馈
更新设备状态与属性
仿真模式
Adapter 按所选模式接收指令
虚拟设备实例
运行开始时按设备创建实例，全程同一实例
响应指令 · 演化状态 · 返回模拟测量值
硬件模式
映射指令 / 转换真实反馈
上层指令 → 设备协议
真实设备
执行操作，返回实测数据与运行状态
生成工作流
调用设备能力
直接设备
控制请求
指令
状态/数据
仿真反馈
状态、数据与约束结果
设备指令
数据 / 状态
模拟反馈走同一套模型更新与约束检查 · 仿真并修正 → 确认可接受 → 上位机发起真机执行