## PLC Tags
Tag 1-1 | 变量表_1 | Int | %MW300 | 反应温度 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_0 | 150
Tag 1-2 | 变量表_1 | Int | %MW302 | 反应温度 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_1 | 143
Tag 1-3 | 变量表_1 | Int | %MW304 | 反应温度 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_2 | 150
Tag 1-4 | 变量表_1 | Int | %MW306 | 反应温度 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_3 | 148
Tag 1-5 | 变量表_1 | Int | %MW308 | 反应温度 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_4 | 152
Tag 1-6 | 变量表_1 | Int | %MW310 | 反应温度 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_5 | 143
Tag 1-7 | 变量表_1 | Int | %MW312 | 反应温度 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_6 | 155
Tag 1-8 | 变量表_1 | Int | %MW314 | 反应温度 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_7 | 146
Tag 1-9 | 变量表_1 | Int | %MW316 |  | True | True | True |  |  |  |  | Addr_8 | 0
Tag 2-1 | 变量表_1 | Int | %MW318 | 压力 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_9 | 0
Tag 2-2 | 变量表_1 | Int | %MW320 | 压力 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_10 | 0
Tag 2-3 | 变量表_1 | Int | %MW322 | 气路压力 | True | True | True | 取第三个 |  |  |  | Addr_11 | 0
Tag 2-4 | 变量表_1 | Int | %MW324 | 压力 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_12 | 0
Tag 2-5 | 变量表_1 | Int | %MW326 | 压力 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_13 | 0
Tag 2-6 | 变量表_1 | Int | %MW328 | 压力 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_14 | 0
Tag 2-7 | 变量表_1 | Int | %MW330 | 压力 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_15 | 0
Tag 2-8 | 变量表_1 | Int | %MW332 | 压力 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_16 | 1
Tag 2-9 | 变量表_1 | Int | %MW334 | 压力 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_17 | 0
Tag 2-10 | 变量表_1 | Int | %MW336 | 压力 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_18 | 0
Tag 2-11 | 变量表_1 | Int | %MW338 | 压力 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_19 | 0
Tag 2-12 | 变量表_1 | Int | %MW340 | 压力 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_20 | 0
Tag 2-13 | 变量表_1 | Int | %MW342 | 压力 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_21 | 0
Tag 2-14 | 变量表_1 | Int | %MW344 | 压力 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_22 | 2
Tag 2-15 | 变量表_1 | Int | %MW346 | 压力 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_23 | 0
Tag 2-16 | 变量表_1 | Int | %MW348 | 压力 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_24 | 2
Tag 2-17 | 变量表_1 | Int | %MW350 | 压力 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_25 | 1
Tag 2-18 | 变量表_1 | Int | %MW352 | 压力 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_26 | 0
Tag 2-19 | 变量表_1 | Int | %MW354 | 压力 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_27 | 0
Tag 2-20 | 变量表_1 | Int | %MW356 | 压力 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_28 | 0
Tag 2-21 | 变量表_1 | Int | %MW358 | 压力 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_29 | 0
Tag 2-22 | 变量表_1 | Int | %MW360 | 压力 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_30 | 0
Tag 2-23 | 变量表_1 | Int | %MW362 | 压力 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_31 | 0
Tag 2-24 | 变量表_1 | Int | %MW364 | 压力 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_32 | 0
Tag 2 | 变量表_1 | Int | %MW366 |  | True | True | True |  |  |  |  | Addr_33 | 0
Tags1-1 | 变量表_1 | Int | %MW368 | 反应1温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_34 | 0
Tags1-2 | 变量表_1 | Int | %MW370 | 反应1时 | True | True | True | 分钟 | 写 |  |  | Addr_35 | 0
Tags1-3 | 变量表_1 | Int | %MW372 | 反应1温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_36 | 0
Tags1-4 | 变量表_1 | Int | %MW374 | 反应1时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_37 | 0
Tags1-5 | 变量表_1 | Int | %MW376 | 反应1温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_38 | 0
Tags1-6 | 变量表_1 | Int | %MW378 | 反应1时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_39 | 0
Tags1-7 | 变量表_1 | Int | %MW380 | 反应1温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_40 | 0
Tags1-8 | 变量表_1 | Int | %MW382 | 反应1时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_41 | 0
Tags1-9 | 变量表_1 | Int | %MW384 | 反应1温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_42 | 0
Tags1-10 | 变量表_1 | Int | %MW386 | 反应1时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_43 | 0
Tags1-11 | 变量表_1 | Int | %MW388 | 反应1温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_44 | 0
Tags1-12 | 变量表_1 | Int | %MW390 | 反应1时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_45 | 0
Tags1-13 | 变量表_1 | Int | %MW392 | 反应1温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_46 | 0
Tags1-14 | 变量表_1 | Int | %MW394 | 反应1时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_47 | 0
Tags1-15 | 变量表_1 | Int | %MW396 | 反应1温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_48 | 0
Tags1-16 | 变量表_1 | Int | %MW398 | 反应1时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_49 | 0
Tags1-17 | 变量表_1 | Int | %MW400 | 反应1温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_50 | 0
Tags1-18 | 变量表_1 | Int | %MW402 | 反应1时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_51 | 0
Tags1-19 | 变量表_1 | Int | %MW404 | 反应1温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_52 | 0
Tags1-20 | 变量表_1 | Int | %MW406 | 反应1时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_53 | 0
Tags11-1 | 变量表_1 | Int | %MW408 | 热阱1 | True | True | True | 设置热阱控温 | 写 |  |  | Addr_54 | 0
Tags11-2 | 变量表_1 | Int | %MW410 |  | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_55 | 0
Tags2-1 | 变量表_1 | Int | %MW412 | 反应2温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_56 | 0
Tags2-2 | 变量表_1 | Int | %MW414 | 反应2时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_57 | 0
Tags2-3 | 变量表_1 | Int | %MW416 | 反应2温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_58 | 0
Tags2-4 | 变量表_1 | Int | %MW418 | 反应2时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_59 | 0
Tags2-5 | 变量表_1 | Int | %MW420 | 反应2温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_60 | 0
Tags2-6 | 变量表_1 | Int | %MW422 | 反应2时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_61 | 0
Tags2-7 | 变量表_1 | Int | %MW424 | 反应2温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_62 | 0
Tags2-8 | 变量表_1 | Int | %MW426 | 反应2时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_63 | 0
Tags2-9 | 变量表_1 | Int | %MW428 | 反应2温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_64 | 0
Tags2-10 | 变量表_1 | Int | %MW430 | 反应2时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_65 | 0
Tags2-11 | 变量表_1 | Int | %MW432 | 反应2温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_66 | 0
Tags2-12 | 变量表_1 | Int | %MW434 | 反应2时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_67 | 0
Tags2-13 | 变量表_1 | Int | %MW436 | 反应2温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_68 | 0
Tags2-14 | 变量表_1 | Int | %MW438 | 反应2时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_69 | 0
Tags2-15 | 变量表_1 | Int | %MW440 | 反应2温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_70 | 0
Tags2-16 | 变量表_1 | Int | %MW442 | 反应2时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_71 | 0
Tags2-17 | 变量表_1 | Int | %MW444 | 反应2温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_72 | 0
Tags2-18 | 变量表_1 | Int | %MW446 | 反应2时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_73 | 0
Tags2-19 | 变量表_1 | Int | %MW448 | 反应2温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_74 | 0
Tags2-20 | 变量表_1 | Int | %MW450 | 反应2时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_75 | 0
Tags21-1 | 变量表_1 | Int | %MW452 | 热阱2 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_76 | 0
Tags21-2 | 变量表_1 | Int | %MW454 |  | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_77 | 0
Tags3-1 | 变量表_1 | Int | %MW456 | 反应3温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_78 | 0
Tags3-2 | 变量表_1 | Int | %MW458 | 反应3时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_79 | 0
Tags3-3 | 变量表_1 | Int | %MW460 | 反应3温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_80 | 0
Tags3-4 | 变量表_1 | Int | %MW462 | 反应3时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_81 | 0
Tags3-5 | 变量表_1 | Int | %MW464 | 反应3温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_82 | 0
Tags3-6 | 变量表_1 | Int | %MW466 | 反应3时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_83 | 0
Tags3-7 | 变量表_1 | Int | %MW468 | 反应3温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_84 | 0
Tags3-8 | 变量表_1 | Int | %MW470 | 反应3时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_85 | 0
Tags3-9 | 变量表_1 | Int | %MW472 | 反应3温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_86 | 0
Tags3-10 | 变量表_1 | Int | %MW474 | 反应3时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_87 | 0
Tags3-11 | 变量表_1 | Int | %MW476 | 反应3温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_88 | 0
Tags3-12 | 变量表_1 | Int | %MW478 | 反应3时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_89 | 0
Tags3-13 | 变量表_1 | Int | %MW480 | 反应3温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_90 | 0
Tags3-14 | 变量表_1 | Int | %MW482 | 反应3时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_91 | 0
Tags3-15 | 变量表_1 | Int | %MW484 | 反应3温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_92 | 0
Tags3-16 | 变量表_1 | Int | %MW486 | 反应3时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_93 | 0
Tags3-17 | 变量表_1 | Int | %MW488 | 反应3温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_94 | 0
Tags3-18 | 变量表_1 | Int | %MW490 | 反应3时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_95 | 0
Tags3-19 | 变量表_1 | Int | %MW492 | 反应3温 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_96 | 0
Tags3-20 | 变量表_1 | Int | %MW494 | 反应3时 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_97 | 0
Tags31-1 | 变量表_1 | Int | %MW496 | 热阱3 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_98 | 0
Tags31-2 | 变量表_1 | Int | %MW498 |  | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_99 | 0
Tags4-1 | 变量表_1 | Int | %MW500 | 反应4 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_100 | 0
Tags4-2 | 变量表_1 | Int | %MW502 | 反应4 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_101 | 0
Tags4-3 | 变量表_1 | Int | %MW504 | 反应4 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_102 | 0
Tags4-4 | 变量表_1 | Int | %MW506 | 反应4 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_103 | 0
Tags4-5 | 变量表_1 | Int | %MW508 | 反应4 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_104 | 0
Tags4-6 | 变量表_1 | Int | %MW510 | 反应4 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_105 | 0
Tags4-7 | 变量表_1 | Int | %MW512 | 反应4 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_106 | 0
Tags4-8 | 变量表_1 | Int | %MW514 | 反应4 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_107 | 0
Tags4-9 | 变量表_1 | Int | %MW516 | 反应4 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_108 | 0
Tags4-10 | 变量表_1 | Int | %MW518 | 反应4 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_109 | 0
Tags4-11 | 变量表_1 | Int | %MW520 | 反应4 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_110 | 0
Tags4-12 | 变量表_1 | Int | %MW522 | 反应4 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_111 | 0
Tags4-13 | 变量表_1 | Int | %MW524 | 反应4 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_112 | 0
Tags4-14 | 变量表_1 | Int | %MW526 | 反应4 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_113 | 0
Tags4-15 | 变量表_1 | Int | %MW528 | 反应4 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_114 | 0
Tags4-16 | 变量表_1 | Int | %MW530 | 反应4 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_115 | 0
Tags4-17 | 变量表_1 | Int | %MW532 | 反应4 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_116 | 0
Tags4-18 | 变量表_1 | Int | %MW534 | 反应4 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_117 | 0
Tags4-19 | 变量表_1 | Int | %MW536 | 反应4 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_118 | 0
Tags4-20 | 变量表_1 | Int | %MW538 | 反应4 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_119 | 0
Tags41-1 | 变量表_1 | Int | %MW540 | 热阱4 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_120 | 0
Tags41-2 | 变量表_1 | Int | %MW542 |  | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_121 | 0
Tags5-1 | 变量表_1 | Int | %MW544 | 反应5 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_122 | 0
Tags5-2 | 变量表_1 | Int | %MW546 | 反应5 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_123 | 0
Tags5-3 | 变量表_1 | Int | %MW548 | 反应5 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_124 | 0
Tags5-4 | 变量表_1 | Int | %MW550 | 反应5 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_125 | 0
Tags5-5 | 变量表_1 | Int | %MW552 | 反应5 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_126 | 0
Tags5-6 | 变量表_1 | Int | %MW554 | 反应5 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_127 | 0
Tags5-7 | 变量表_1 | Int | %MW556 | 反应5 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_128 | 0
Tags5-8 | 变量表_1 | Int | %MW558 | 反应5 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_129 | 0
Tags5-9 | 变量表_1 | Int | %MW560 | 反应5 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_130 | 0
Tags5-10 | 变量表_1 | Int | %MW562 | 反应5 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_131 | 0
Tags5-11 | 变量表_1 | Int | %MW564 | 反应5 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_132 | 0
Tags5-12 | 变量表_1 | Int | %MW566 | 反应5 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_133 | 0
Tags5-13 | 变量表_1 | Int | %MW568 | 反应5 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_134 | 0
Tags5-14 | 变量表_1 | Int | %MW570 | 反应5 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_135 | 0
Tags5-15 | 变量表_1 | Int | %MW572 | 反应5 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_136 | 0
Tags5-16 | 变量表_1 | Int | %MW574 | 反应5 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_137 | 0
Tags5-17 | 变量表_1 | Int | %MW576 | 反应5 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_138 | 0
Tags5-18 | 变量表_1 | Int | %MW578 | 反应5 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_139 | 0
Tags5-19 | 变量表_1 | Int | %MW580 | 反应5 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_140 | 0
Tags5-20 | 变量表_1 | Int | %MW582 | 反应5 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_141 | 0
Tags51-1 | 变量表_1 | Int | %MW584 | 热阱5 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_142 | 0
Tags51-2 | 变量表_1 | Int | %MW586 |  | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_143 | 0
Tags6-1 | 变量表_1 | Int | %MW588 | 反应6 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_144 | 0
Tags6-2 | 变量表_1 | Int | %MW590 | 反应6 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_145 | 0
Tags6-3 | 变量表_1 | Int | %MW592 | 反应6 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_146 | 0
Tags6-4 | 变量表_1 | Int | %MW594 | 反应6 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_147 | 0
Tags6-5 | 变量表_1 | Int | %MW596 | 反应6 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_148 | 0
Tags6-6 | 变量表_1 | Int | %MW598 | 反应6 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_149 | 0
Tags6-7 | 变量表_1 | Int | %MW600 | 反应6 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_150 | 0
Tags6-8 | 变量表_1 | Int | %MW602 | 反应6 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_151 | 0
Tags6-9 | 变量表_1 | Int | %MW604 | 反应6 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_152 | 0
Tags6-10 | 变量表_1 | Int | %MW606 | 反应6 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_153 | 0
Tags6-11 | 变量表_1 | Int | %MW608 | 反应6 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_154 | 0
Tags6-12 | 变量表_1 | Int | %MW610 | 反应6 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_155 | 0
Tags6-13 | 变量表_1 | Int | %MW612 | 反应6 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_156 | 0
Tags6-14 | 变量表_1 | Int | %MW614 | 反应6 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_157 | 0
Tags6-15 | 变量表_1 | Int | %MW616 | 反应6 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_158 | 0
Tags6-16 | 变量表_1 | Int | %MW618 | 反应6 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_159 | 0
Tags6-17 | 变量表_1 | Int | %MW620 | 反应6 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_160 | 0
Tags6-18 | 变量表_1 | Int | %MW622 | 反应6 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_161 | 0
Tags6-19 | 变量表_1 | Int | %MW624 | 反应6 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_162 | 0
Tags6-20 | 变量表_1 | Int | %MW626 | 反应6 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_163 | 0
Tags61-1 | 变量表_1 | Int | %MW628 | 热阱6 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_164 | 0
Tags61-2 | 变量表_1 | Int | %MW630 |  | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_165 | 0
Tags7-1 | 变量表_1 | Int | %MW632 | 反应7 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_166 | 0
Tags7-2 | 变量表_1 | Int | %MW634 | 反应7 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_167 | 0
Tags7-3 | 变量表_1 | Int | %MW636 | 反应7 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_168 | 0
Tags7-4 | 变量表_1 | Int | %MW638 | 反应7 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_169 | 0
Tags7-5 | 变量表_1 | Int | %MW640 | 反应7 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_170 | 0
Tags7-6 | 变量表_1 | Int | %MW642 | 反应7 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_171 | 0
Tags7-7 | 变量表_1 | Int | %MW644 | 反应7 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_172 | 0
Tags7-8 | 变量表_1 | Int | %MW646 | 反应7 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_173 | 0
Tags7-9 | 变量表_1 | Int | %MW648 | 反应7 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_174 | 0
Tags7-10 | 变量表_1 | Int | %MW650 | 反应7 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_175 | 0
Tags7-11 | 变量表_1 | Int | %MW652 | 反应7 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_176 | 0
Tags7-12 | 变量表_1 | Int | %MW654 | 反应7 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_177 | 0
Tags7-13 | 变量表_1 | Int | %MW656 | 反应7 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_178 | 0
Tags7-14 | 变量表_1 | Int | %MW658 | 反应7 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_179 | 0
Tags7-15 | 变量表_1 | Int | %MW660 | 反应7 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_180 | 0
Tags7-16 | 变量表_1 | Int | %MW662 | 反应7 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_181 | 0
Tags7-17 | 变量表_1 | Int | %MW664 | 反应7 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_182 | 0
Tags7-18 | 变量表_1 | Int | %MW666 | 反应7 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_183 | 0
Tags7-19 | 变量表_1 | Int | %MW668 | 反应7 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_184 | 0
Tags7-20 | 变量表_1 | Int | %MW670 | 反应7 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_185 | 0
Tags71-1 | 变量表_1 | Int | %MW672 | 热阱7 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_186 | 0
Tags71-2 | 变量表_1 | Int | %MW674 |  | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_187 | 0
Tags8-1 | 变量表_1 | Int | %MW676 | 反应8 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_188 | 0
Tags8-2 | 变量表_1 | Int | %MW678 | 反应8 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_189 | 0
Tags8-3 | 变量表_1 | Int | %MW680 | 反应8 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_190 | 0
Tags8-4 | 变量表_1 | Int | %MW682 | 反应8 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_191 | 0
Tags8-5 | 变量表_1 | Int | %MW684 | 反应8 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_192 | 0
Tags8-6 | 变量表_1 | Int | %MW686 | 反应8 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_193 | 0
Tags8-7 | 变量表_1 | Int | %MW688 | 反应8 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_194 | 0
Tags8-8 | 变量表_1 | Int | %MW690 | 反应8 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_195 | 0
Tags8-9 | 变量表_1 | Int | %MW692 | 反应8 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_196 | 0
Tags8-10 | 变量表_1 | Int | %MW694 | 反应8 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_197 | 0
Tags8-11 | 变量表_1 | Int | %MW696 | 反应8 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_198 | 0
Tags8-12 | 变量表_1 | Int | %MW698 | 反应8 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_199 | 0
Tags8-13 | 变量表_1 | Int | %MW700 | 反应8 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_200 | 0
Tags8-14 | 变量表_1 | Int | %MW702 | 反应8 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_201 | 0
Tags8-15 | 变量表_1 | Int | %MW704 | 反应8 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_202 | 0
Tags8-16 | 变量表_1 | Int | %MW706 | 反应8 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_203 | 0
Tags8-17 | 变量表_1 | Int | %MW708 | 反应8 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_204 | 0
Tags8-18 | 变量表_1 | Int | %MW710 | 反应8 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_205 | 0
Tags8-19 | 变量表_1 | Int | %MW712 | 反应8 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_206 | 0
Tags8-20 | 变量表_1 | Int | %MW714 | 反应8 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_207 | 0
Tags81-1 | 变量表_1 | Int | %MW716 | 热阱8 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_208 | 0
Tags81-2 | 变量表_1 | Int | %MW718 |  | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_209 | 0
Tags82-1 | 变量表_1 | Int | %MW720 | 保1 | True | True | True | 保温箱1的控温 | 写 |  |  | Addr_210 | 0
Tags72-1 | 变量表_1 | Int | %MW722 | 保2 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_211 | 0
TagsB1-1 | 变量表_1 | Int | %MW724 | 报警反1 | True | True | True | 反应报警温度 | 写 |  |  | Addr_212 | 0
TagsB1-2 | 变量表_1 | Int | %MW726 | 报警反2 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_213 | 0
TagsB1-3 | 变量表_1 | Int | %MW728 | 报警反3 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_214 | 0
TagsB1-4 | 变量表_1 | Int | %MW730 | 报警反4 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_215 | 0
TagsB1-5 | 变量表_1 | Int | %MW732 | 报警反5 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_216 | 0
TagsB1-6 | 变量表_1 | Int | %MW734 | 报警反6 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_217 | 0
TagsB1-7 | 变量表_1 | Int | %MW736 | 报警反7 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_218 | 0
TagsB1-8 | 变量表_1 | Int | %MW738 | 报警反8 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_219 | 0
TagsB1-9 | 变量表_1 | Int | %MW740 | 报警热1 | True | True | True | 热阱报警温度 | 写 |  |  | Addr_220 | 0
TagsB1-10 | 变量表_1 | Int | %MW742 | 报警热2 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_221 | 0
TagsB1-11 | 变量表_1 | Int | %MW744 | 报警热3 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_222 | 0
TagsB1-12 | 变量表_1 | Int | %MW746 | 报警热4 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_223 | 0
TagsB1-13 | 变量表_1 | Int | %MW748 | 报警保1 | True | True | True | 保温箱报警温度 | 写 |  |  | Addr_224 | 0
TagsB1-14 | 变量表_1 | Int | %MW750 | 报警保2 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_225 | 0
TagsQ1-1 | 变量表_1 | Int | %MW752 | 使能1 | True | True | True | 通道1给电 | 写 | 0-1 |  | Addr_226 | 0
TagsQ1-2 | 变量表_1 | Int | %MW754 | 使能2 | True | True | True |  | 写 | 0-1 |  | Addr_227 | 0
TagsQ1-3 | 变量表_1 | Int | %MW756 | 使能3 | True | True | True |  | 写 | 0-1 |  | Addr_228 | 0
TagsQ1-4 | 变量表_1 | Int | %MW758 | 使能4 | True | True | True |  | 写 | 0-1 |  | Addr_229 | 0
TagsQ1-5 | 变量表_1 | Int | %MW760 | 使能5 | True | True | True |  | 写 | 0-1 |  | Addr_230 | 0
TagsQ1-6 | 变量表_1 | Int | %MW762 | 使能6 | True | True | True |  | 写 | 0-1 |  | Addr_231 | 0
TagsQ1-7 | 变量表_1 | Int | %MW764 | 使能7 | True | True | True |  | 写 | 0-1 |  | Addr_232 | 0
TagsQ1-8 | 变量表_1 | Int | %MW766 | 使能8 | True | True | True |  | 写 | 0-1 |  | Addr_233 | 0
TagsZ1-9 | 变量表_1 | Int | %MW768 | 使能9 | True | True | True |  | 写 | 0-1 |  | Addr_234 | 0
TagsZ1-1 | 变量表_1 | Int | %MW770 | 质计1-1 | True | True | True | 设置气体流量 | 写 |  |  | Addr_235 | 0
TagsZ1-2 | 变量表_1 | Int | %MW772 | 质计1-2 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_236 | 0
TagsZ2-1 | 变量表_1 | Int | %MW774 | 质计2-1 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_237 | 0
TagsZ2-2 | 变量表_1 | Int | %MW776 | 质计2-2 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_238 | 0
TagsZ3-1 | 变量表_1 | Int | %MW778 | 质计3-1 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_239 | 0
TagsZ3-2 | 变量表_1 | Int | %MW780 | 质计3-2 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_240 | 0
TagsZ4-1 | 变量表_1 | Int | %MW782 | 质计4-1 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_241 | 0
TagsZ4-2 | 变量表_1 | Int | %MW784 | 质计4-2 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_242 | 0
TagsZ5-1 | 变量表_1 | Int | %MW786 | 质计5-1 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_243 | 0
TagsZ5-2 | 变量表_1 | Int | %MW788 | 质计5-2 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_244 | 0
TagsZ6-1 | 变量表_1 | Int | %MW790 | 质计6-1 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_245 | 0
TagsZ6-2 | 变量表_1 | Int | %MW792 | 质计6-2 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_246 | 0
TagsZ7-1 | 变量表_1 | Int | %MW794 | 质计7-1 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_247 | 0
TagsZ7-2 | 变量表_1 | Int | %MW796 | 质计7-2 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_248 | 0
TagsZ8-1 | 变量表_1 | Int | %MW798 | 质计8-1 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_249 | 0
TagsZ8-2 | 变量表_1 | Int | %MW800 | 质计8-2 | True | True | True |  | 写 |  |  | Addr_250 | 0
TagsZX1-1 | 变量表_1 | Int | %MW802 | 质计显1-1 | True | True | True | 实时气体流量 | 读 |  |  | Addr_251 | 0
TagsZX1-2 | 变量表_1 | Int | %MW804 | 质计显1-2 | True | True | True |  | 读 |  |  | Addr_252 | 2
TagsZX2-1 | 变量表_1 | Int | %MW806 | 质计显2-1 | True | True | True |  | 读 |  |  | Addr_253 | 2
TagsZX2-2 | 变量表_1 | Int | %MW808 | 质计显2-2 | True | True | True |  | 读 |  |  | Addr_254 | 0
TagsZX3-1 | 变量表_1 | Int | %MW810 | 质计显3-1 | True | True | True |  | 读 |  |  | Addr_255 | 0
TagsZX3-2 | 变量表_1 | Int | %MW812 | 质计显3-2 | True | True | True |  | 读 |  |  | Addr_256 | 0
TagsZX4-1 | 变量表_1 | Int | %MW814 | 质计显4-1 | True | True | True |  | 读 |  |  | Addr_257 | 0
TagsZX4-2 | 变量表_1 | Int | %MW816 | 质计显4-2 | True | True | True |  | 读 |  |  | Addr_258 | 0
TagsZX5-1 | 变量表_1 | Int | %MW818 | 质计显5-1 | True | True | True |  | 读 |  |  | Addr_259 | 0
TagsZX5-2 | 变量表_1 | Int | %MW820 | 质计显5-2 | True | True | True |  | 读 |  |  | Addr_260 | 0
TagsZX6-1 | 变量表_1 | Int | %MW822 | 质计显6-1 | True | True | True |  | 读 |  |  | Addr_261 | 0
TagsZX6-2 | 变量表_1 | Int | %MW824 | 质计显6-2 | True | True | True |  | 读 |  |  | Addr_262 | 0
TagsZX7-1 | 变量表_1 | Int | %MW826 | 质计显7-1 | True | True | True |  | 读 |  |  | Addr_263 | 0
TagsZX7-2 | 变量表_1 | Int | %MW828 | 质计显7-2 | True | True | True |  | 读 |  |  | Addr_264 | 0
TagsZX8-1 | 变量表_1 | Int | %MW830 | 质计显8-1 | True | True | True |  | 读 |  |  | Addr_265 | 0
TagsZX8-2 | 变量表_1 | Int | %MW832 | 质计显8-2 | True | True | True |  | 读 |  |  | Addr_266 | 0
S/Z | 变量表_1 | Int | %MW834 | 手动/自动 | True | True | True |  | 写 | 0-1 | 1系统控制 0手动控制 | Addr_267 | 0
TagQB_1 | 变量表_1 | Int | %MW836 | 反应1启动 | True | True | True |  | 写 | 0-1 |  | Addr_268 | 0
TagQB_2 | 变量表_1 | Int | %MW838 | 反应2启动 | True | True | True |  | 写 | 0-1 |  | Addr_269 | 0
TagQB_3 | 变量表_1 | Int | %MW840 | 反应3启动 | True | True | True |  | 写 | 0-1 |  | Addr_270 | 0
TagQB_4 | 变量表_1 | Int | %MW842 | 反应4启动 | True | True | True |  | 写 | 0-1 |  | Addr_271 | 0
TagQB_5 | 变量表_1 | Int | %MW844 | 反应5启动 | True | True | True |  | 写 | 0-1 |  | Addr_272 | 0
TagQB_6 | 变量表_1 | Int | %MW846 | 反应6启动 | True | True | True |  | 写 | 0-1 |  | Addr_273 | 0
TagQB_7 | 变量表_1 | Int | %MW848 | 反应7启动 | True | True | True |  | 写 | 0-1 |  | Addr_274 | 0
TagQB_8 | 变量表_1 | Int | %MW850 | 反应8启动 | True | True | True |  | 写 | 0-1 |  | Addr_275 | 0
Tags1-3(1) | 变量表_1 | Int | %MW852 | 色谱伴热温度 | True | True | True | 读取色谱温度 | 读 |  |  | Addr_276 | 117
TagsB1-15 | 变量表_1 | Int | %MW854 | 报警色谱 | True | True | True | 色谱报警温度 | 写 |  |  | Addr_277 | 0
Tags1-3(2) | 变量表_1 | Int | %MW856 | 色谱伴热控温 | True | True | True | 设置色谱温度 | 写 |  |  | Addr_278 | 0
Tagsx1-2 | 变量表_1 | Int | %MW858 | 热阱温1 | True | True | True | 热阱实时温度 | 读 |  |  | Addr_279 | 120
Tagsx2-2 | 变量表_1 | Int | %MW860 | 热阱温2 | True | True | True |  | 读 |  |  | Addr_280 | 118
Tagsx3-2 | 变量表_1 | Int | %MW862 | 热阱温3 | True | True | True |  | 读 |  |  | Addr_281 | 118
Tagsx4-2 | 变量表_1 | Int | %MW864 | 热阱温4 | True | True | True |  | 读 |  |  | Addr_282 | 120
Tagsx5-2 | 变量表_1 | Int | %MW866 | 热阱温5 | True | True | True |  | 读 |  |  | Addr_283 | 116
Tagsx6-2 | 变量表_1 | Int | %MW868 | 热阱温6 | True | True | True |  | 读 |  |  | Addr_284 | 123
Tagsx7-2 | 变量表_1 | Int | %MW870 | 热阱温7 | True | True | True |  | 读 |  |  | Addr_285 | 120
Tagsx8-2 | 变量表_1 | Int | %MW872 | 热阱温8 | True | True | True |  | 读 |  |  | Addr_286 | 125
TagB_1 | 变量表_1 | Int | %MW874 | 保温1 | True | True | True | 保温箱实时温度 | 读 |  |  | Addr_287 | 140
TagB_2 | 变量表_1 | Int | %MW876 | 保温2 | True | True | True |  | 读 |  |  | Addr_288 | 140
TagB1_15 | 变量表_1 | Int | %MW878 | 报警热5 | True | True | True | 热阱报警温度 |  |  |  | Addr_289 | 0
TagB1_16 | 变量表_1 | Int | %MW880 | 报警热6 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_290 | 0
TagB1_18 | 变量表_1 | Int | %MW882 | 报警热8 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_291 | 0
TagB1_17 | 变量表_1 | Int | %MW884 | 报警热7 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_292 | 0
TagB1_19 | 变量表_1 | Int | %MW886 | 报警消音 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_293 | 0
TagF_1 | 变量表_1 | Int | %MW888 | 一氧化碳阀 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_294 | 0
TagF_2 | 变量表_1 | Int | %MW890 | 氢气阀 | True | True | True |  |  |  |  | Addr_295 | 0
[12 empty] | Addr_296 | 0