## Slide 1
面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
A Task-Oriented Executable Modeling Framework for Smart Chemical Laboratories
报告人：于涛（北京信息科技大学） 通讯作者：赵淳
EUROSIM 2026 · Genova, Italy

## Slide 2
1 目录
• 背景与问题
• 统一建模框架
• 关键执行机制
• 实现与案例
• 扩展与展望
• 总结
汇报主线：先说明为什么需要统一建模，再说明模型如何沿共同链路运行。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
1/10

## Slide 3
2 背景与问题：大模型参与后的执行边界
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
2/10
资源
状态
数据
边界

## Slide 4
3 统一建模框架：从任务执行到模型组织
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
3/10
工作流层
前序节点
执行节点
后续节点
工作流节点
变量空间
任务变量 / 设备属性映射
节点生命周期
执行阶段与结果
控制接口 / 数据端口
执行信号 / 输入输出数据
触发器：条件 → 动作
更新变量与状态 / 发送信号
资源层
设备对象模型
能力模型
设备属性、能力与参数
接口与 Adapter 映射契约
内禀约束
状态机
处理请求与状态判断
状态转移与指令输出
依据反馈更新状态
能力绑定
执行请求 / 控制信号
状态 / 数据反馈
约束层
观察空间
设备状态、属性 / 工作流上下文
约束规则
实验室基线约束 / 任务约束
处理动作
设备动作 / 警告、报警 / 中止
节点变量
执行上下文
设备状态 / 测量属性
处理动作经接口返回节点 / 状态机

## Slide 5
4 资源层：设备能力与状态机
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
4/10
能力模型
定义设备能力、属性
及操作要求。
状态机
依据当前状态处理请求，
发出指令并接收反馈。
共同入口
人工、流程与大模型
遵守相同状态规则。
资源层
设备对象模型
能力模型
设备属性、能力与参数
接口与 Adapter 映射契约
内禀约束
状态机
处理请求与状态判断
状态转移与指令输出
依据反馈更新状态

## Slide 6
5 工作流层：节点、接口与触发器
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
5/10
工作流层
前序节点
执行节点
后续节点
工作流节点
变量空间
任务变量 / 设备属性映射
节点生命周期
执行阶段与结果
控制接口 / 数据端口
执行信号 / 输入输出数据
触发器：条件 → 动作
更新变量与状态 / 发送信号

## Slide 7
6 约束层：观察执行并采取动作
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
6/10
工作流层
节点生命周期与任务变量
任务执行上下文
资源层
设备状态与属性
测量数据
约束层
观察空间
设备状态、属性 / 工作流上下文
约束规则
实验室基线约束 / 任务约束
处理动作
设备动作 / 警告、报警 / 中止
工作流侧观察
资源侧观察
处理动作 → 节点 / 状态机接口
内禀约束
设备状态机本地处理
实验室基线约束
持续监督实验室运行
任务约束
在任务执行期间生效

## Slide 8
7 关键机制：统一执行链路
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
7/10
工作流层
设备执行节点
设备执行节点
设备执行节点
设备模型层
设备模型
设备模型
设备模型
Adapter 层
Adapter
Adapter
Adapter
物理设备
物理设备
物理设备
物理设备
执行
信号
状态
反馈
控制
指令
数据
反馈
驱动
指令
测量
状态
工作流节点
控制接口 / 数据端口
变量空间
节点生命周期
触发器：条件 → 动作
读取变量、接口信号与生命周期
更新变量与状态，发送执行信号
控制请求 / 操作参数
执行状态 / 数据反馈
设备状态机
能力模型向状态机提供操作定义与 Adapter 映射契约
请求处理
检查请求与当前状态
状态转移
按规则执行转移动作
指令输出
按契约生成约定命令
事件与遥测反馈 → 更新设备状态及属性
标准控制指令
设备事件 / 测量数据
Adapter
指令映射
上层命令 → 设备协议
反馈转换
设备数据 → 事件 / 遥测
驱动指令
测量 / 运行状态
物理设备：执行操作，返回测量与运行状态

## Slide 9
8 实现与案例：反应釜加热
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
8/10
加热节点
设备状态机
Adapter
反应釜
约束层
① 加热请求（参数）
状态检查与请求处理
② 标准加热命令
③ 加热指令
loop
执行期间：持续返回数据并观察约束
④ 温度 / 运行状态
⑤ 更新遥测 / 状态
⑥ 执行状态 / 数据
设备状态与测量属性
节点执行上下文
alt
[正常推进] 完成条件满足，且允许继续执行
节点完成 → 发送激活信号 → 后续步骤
[异常处理示例] 触发停止 / 中止类规则
设备处理：向状态机发送停止 / 中止请求
任务处理：经节点接口中止任务执行

## Slide 10
9 扩展与展望：仿真反馈闭环
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
9/10
大模型
生成或调整实验方案
流程模型 / 设备控制请求
分析仿真反馈
调整步骤、参数与控制请求
反馈用于方案优化
流程模型（按需）
组织步骤与数据依赖
由工作流节点发起请求
设备模型
能力模型 + 状态机
请求处理与发令
状态判断 / 转移动作
反馈处理
更新设备状态与属性
生成流程模型
设备能力调用
直接提出设备控制请求
状态 / 数据反馈
仿真执行反馈
状态、数据与约束结果
Adapter
按指定模式接收指令
仿真模式
开始时创建对应设备的虚拟实例
虚拟机实例
整次仿真使用同一实例
响应指令、演化状态
返回模拟测量与运行状态
真机模式
指令映射 / 真实反馈转换
控制指令
设备状态
数据反馈
物理设备
执行操作并返回实际数据
驱动指令
测量 / 状态

## Slide 11
10 总结
谢谢各位，欢迎提问。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
10/10
统一建模
明确语义
共同链路